ADVERTENCIA

Este documento fue preparado como un servicio público a la comunidad.  El mismo debe reunirse y compararse con el documento oficial emitido por la Comisión Estatal de Elecciones. De estar interesado, puede obtenerlo en la Oficina de Compras y Suministro.

LOS PLIEGOS SE ESTARAN ENTREGADO DESDE 8 de septiembre de 2004

27 de septiembre de 2004.

Fecha

CONVOCATORIA A LICITAR A TENOR CON  LA RESOLUCION

DE EMERGENCIA APROBADA POR LA CEE

CEE-RS-04-01 DEL 22 DE ABRIL DE 2004

CONVOCATORIA NÚM. 15

RELACIONADO CON:	CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO VENTANA Y UNIDAD CENTRAL.

LICITADOR:

Estimado Licitador:

La Oficina de Compras de la Comisión Estatal de Elecciones conforme a la Sección 8.2 del Reglamento de Subastas estará recibiendo las cotizaciones de los materiales y/o  equipos solicitados en el pliego de descripción y especificaciones que se acompaña.

Estas se estarán  recibiendo en persona en sobre sellado  el día 14 de septiembre de 2004 a las 10:00am en la oficina de Correo de y estarán siendo adjudicada por la Junta de Subastas, en el piso 9 del Edificio Administrativo en la calle arterial B #550 en Hato Rey.

La determinación de la Junta de Subastas será final y firme.

Cordialmente,

Carlos E. Cacho Rodríguez

Secretario

Junta de Subastas

###### COTIZACION

A tenor con esta Invitación de Convocatoria A Licitar #15 y sujeto a todas sus condiciones y especificaciones, el firmante ofrece y acepta, si esta cotización es aceptada, suministrar dentro de un período de    días calendarios de la fecha de adjudicación, cualesquiera o todos los artículos o servicios para los que se ha cotizado a los precios indicados frente a cada una de las partidas

___________________________________Empresa

___________________________________

Licitador

___________________________________

Firma Oficial Autorizada

_

___________________________________

Nombre a Maquinilla

___________________________________

Título

Manufacturero	:________________________________________________

Marca y Referencia	:________________________________________________

Fecha de Entrega	:  _______________________________________________

Procedencia		:________________________________________________

Número de Seg. Soc. Patronal:________________________________________

## CONVOCATORIA NÚM. 15

## PAGINA    NÚM. 01

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR TRES (3) AÑOS PARA UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS JUNTAS DE INSCRIPCIÓN Y OTRAS AREAS DE LA CEE Y OPERACIONES ELECTORALES DESGLOSE: 1 AIRES DE 30,000-BTU 2 “ 25,000-BTU 4 “ 29,000-BTU 1 “ 34,000-BTU 4 “ 24,000-BTU 4 “ 15,000-BTU 1 “ 23,000-BTU 2 “ 12,000-BTU 3 “ 18,000-BTU 1 “ 36,000-BTU 40 “ 5 TONELADAS 9 “ 4 TONELADAS 1 “ 3 TONELADAS 1 “ 10 TONELADAS 2 “ 2 ½ TONELADAS 76 TOTAL CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 1. DURANTE LOS PRIMEROS TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA LLEVARA A CABO UNA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE OBJETO DE ESTE CONTRATO. |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM 15

PAGINA    NÚM. 02

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTO INCLUIRA LO SIGUIENTE: DETERMINAR EN CADA UNIDAD SI HAY ESCAPES Y/O FILTRACIONES Y REPARAR LAS MISMAS. DETERMINAR LA CARGA DE REFRIGERANTE AL SISTEMA Y DE SER NECESARIO AÑADIR. LUBRICAR TODAS LAS PARTES MOVILES EN EL EQUIPO. INSPECCIONAR LOS MOTORES Y LIMPIAR LAS ARMADURAS. INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR TODAS LAS CORREAS Y POLEAS. APLICAR PINTURA ANTICORROSIVO A TODAS LAS UNIDADES BAJO ESTE CONTRATO EN LA PRIMERA REVISIÓN. INSPECCIONAR Y LIMPIAR LOS CONDUCTOS. INSPECCIONAR Y AJUSTAR LOS CONTROLES DEL REFRIGERANTE. LIMPIAR LOS RECIPIENTES DE AGUA. INSPECCIONAR Y AJUSTAR LOS ABANICOS Y BOMBAS. INSPECCIONAR Y AJUSTAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD. LIMPIAR LOS EVAPORADORES. |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 03.

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSPECCIONAR LOS FILTROS DE AIRE, LIMPIARLOS Y DE SER NECESARIO, REEMPLAZARLOS. 2. DE CADA TREINTA (30) DIAS SE HARA UNA REVISIÓN DE CADA UNIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE SIMILAR AL INFORME EN LA CLAUSULA NO. 1. 3. EN LOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO VENTANA Y TIPO COMERCIAL, EL COSTO DE MANO DE OBRA DE LAS REPARACIONES QUEDARA CUBIERTO POR ESTE CONTRATO, PAGANDO LA AGENCIA UNICAMENTE EL COSTO DE LA PIEZA O PIEZAS DE REPUESTA. 4. TODO TRABAJO DE REPARACIÓN SERA GARANTIZADO POR UN TERMINO NO MENOS DE NOVENTA (90) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA REPARACIÓN. EL CONTRATISTA SUPLIRA PIEZAS Y LABOR A SU COSTO PARA TRABAJOS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA GARANTIA. 5. EL CONTRATISTA VENDRA OBLIGADO A ATENDER Y PROVEER SERVICIOS DE EN UN TERMINO DE 24 HORAS A PARTIR DE LA HORA DE LA LLAMADA SOLICITANDO EL SERVICIO, ASI COMO VISITAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y/O LLAMADAS DE |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 04

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERVICIO SOBRE EL CITADO EQUIPO, CUANTAS VECES SEA NECESARIO, LIBRE DE COSTOS A LA AGENCIA, DENTRO DEL HORARIO REGULAR DE LA MISMA. 6. EL CONTRATISTA SE COMPRO-METE A DAR SERVICIOS MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A UNIDADES NUEVAS DE REEMPLAZO POR UNIDADES QUE FUERAN DADAS DE BAJA. 7. EN LOS CASOS EN QUE EL SERVICIO SOLICITADO OCURRIESE FUERA DE LOS DIAS LABORABLES, ENDIENDASE SABADO Y DOMINGO ( EN PERIODO ELECCIONARIO PODRIA SER DOMINGO O LUNES), SE PROCEDERA PAGAR POR EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS A BASE DE EL PRECIO PREVIAMENTE ACORDADO POR LAS PARTES. 8. EN CASO DE REPOSICIÓN DE PIEZAS, MOTORES, COMPRESORES, ETC. EL CONTRATISTA ACOMPAÑARA EVIDENCIA DEL COSTO DE LAS MISMAS CON FACTURACIÓN MENSUAL POR CONCETO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS. 9. PARA EL AÑO ELECTORAL CUANDO ASI LO REQUIERA LA COMISION, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TENER PERSONAL DISPONIBLE PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 05

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE LAS ELECCIONES GENERALES O CUALQUIER EVENTO ESPECIAL QUE POR LA LEY ELECTORAL TENGA QUE IMPLEMENTARSE. CUANDO ESTE SERVICIO SEA PRESTADO DURANTE SABADO, DOMINGO, DOMINGO O LUNES EN CASO DE QUE SEA TIEMPO ELECCIONARIO O DIA FERIADO, SE PROCEDERA A EMITIR LA ORDEN DE SERVICIO O CARTA CONTRATO POR HORAS TRABAJADAS Y A BASE DE LA TARIFA PRE ACORDADA ENTRE LAS PARTES. DEL SERVICIO SER OFRECIDO DENTRO DEL HORARIO REGULAR (LUNES A VIERNES DE 8:00 A 5:00PM) LA FIRMA VIENE OBLIGADA A REALIZAR EL SERVICIO SIN COSTO ALGUNO. CLAUSULAS ADICIONALES CLAUSULA #1 EL CONTRATISTA, ANTES DE PROCEDER CON LA REPARACIÓN DE CUALQUIER AIRE ACONDICIONADO EN EL CUAL SE REQUIERE EL USO DE MATERIALES Y PIEZAS, DEBERA HACER UN ESTIMADO A LAS MISMAS Y OBTENER LA APROBACIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LA COMISION ANTES DE PROCEDER CON DICHA REPARACIÓN. CLAUSULA #2 CON LA FACTURACIÓN QUE EL CONTRATISTA ENVIA MENSUALMENTE PARA EL COBRO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y EN EL CASO EN QUE SE UTILICEN MATERIALES, SERA RESPONSABILIDAD |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 06

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE LA FIRMA HACER UN DESGLOSE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS CON EL COSTO DE LOS MISMOS. CLÁUSULA #3 EL PERSONAL DE LA FIRMA CONTRATADA SE ASEGURARA DE PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y QUE LA HOJA DE TRABAJO SEA FIRMADA POR UN REPRESENTANTE DE LA COMSION EN DONDE SE CERTIFICA LOS SERVICIOS RECIBIDOS. DICHA FACTURA SERA CERTIFICADA POR EL SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y PLANTA FÍSICA DE LA COMISION O POR EL JEFE INMEDIATO. CLAUSULA #4 EL CONTRATISTA DEBERA LLEVAR LA TARJETA DE SERVICIO DE CADA UNIDAD, LA CUAL ESTARA ADHERIDA A CADA EQUIPO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA JIPS. DEBERA DESCRIBIR EL TRABAJO REALIZADO E INICIAR LA MISMA, INDICANDO LA FECHA. CLAUSULA #5 SE REQUIERE DE LA FIRMA QUE OBTENGA LA BUENA POR DE ESTA CONVOCATORIA, Y QUE TODO EMPLEADO QUE EJERCE EL OFICIO DE TÉCNICO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEBA TENER UNA LICIENCIA DEBIDAMENTE EXPEDIDA POR LA JUNTA EXAMINADORA Y SER MIEMBRO |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 07

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVO DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE REFIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO Y ADEMÁS ESTAR COLEGIADO COMPULSORIO. CLAUSURA #6 EL CONTRATISTA VENDRA OBLIGADO A OFRECER LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES EN LAS JUNTAS DE INSCRIPCIÓN PERMANENTES. SE ACOMPAÑA LISTADO DE UNIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS EQUIPOS. CLAUSURA #7 LA FIRMA SELECCIONADA DEBERA CUMPLIR A CABALIDAD CON TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NO. 53 DEL 5 DE AGOSTO DE 1993 QUE REGULA Y REGLAMENTA EL OFICIO DE TÉCNICO DE REFRIGERACIÓN EN PUERTO RICO. CLAUSURA #8 DE IGUAL FORMA LA FIRMA QUE OBTENGA LA BUENA PRO DE LA CONVOCATORIA DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REGLAMENTOS DE LA AGENCIA FEDERAL QUE PROTEGE EL MEDIOAMBIENTE (EPA) Y LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL DE PUERTO RICO, ESPECÍFICAMENTE NOS REFERIMOS, AL EQUIPO QUE DEBEN TENER LAS COMPAÑIAS PARA EL RECICLAJE DE GAS FREON. |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 08

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTRUCCIONES GENERALES: DOCUMENTSO A SER PRESENTADOS AL MOMENTO DE ENTREGAR SU OFERTA DE LA CONVOCATORIA A LICITAR. 1- CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD: LOS LICITADORES DEBEN ASEEGURARSE QUE ESTÉN EN EL REGISTRO ÚNICO DE LICITADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y QUE SUS DOCUMENTOS ESTÉN AL DÍA PROCURANDOSE UNA CERTIFICACION A ESOS EFECTOS. DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS UNICAMENTE POR EL LICITADOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO DE ESTA CONVOCATORIA A LICITAR. CERTIFICACIÓN: EL LICITADOR AL SOMETER SU OFERTA CERTIFICA Y JURA QUE NINGUN EMPLEADO O FUNCIONARIO DE LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO TIENE INTERES PECUNIARIO EN LA OFERTA. CERTIFICA BAJO JURAMENTO ADEMAS, QUE NO HA HABIDO NINGUN ACUERDO DE PARTE DE SU FIRMA CON OTRA PERSONA, CORPORACION O FIRMA PARA SOMETER VARIAS OFERTAS BAJO NOMBRE DISTINTOS. DICHO AUMENTO DEBERA SER NOTARIZADO. 2- FIANZA DE EJECUCIÓN: SERÁ OBLIGATORIO QUE EL LICITADOR AL CUAL SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DE ESTA CONVOCATORIA, PRESENTE EN O ANTES DE LOS PRÓXIMOS DIEZ DÍAS LABORABLES, LUEGO DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN, UNA FIANZA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |

CONVOCATORIA NÚM. 15

PAGINA    NÚM. 08

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PERFORMANCE BOND) POR EL MONTO TOTAL (100%) DE LA PROPUESTA. ESTA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE HASTA QUE EL SUPLIDOR CUMPLA CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA. LA FIANZA ANTES DESCRITA PODRÁ SER PRESTADA EN UNA DE LAS SIGUIENTES FORMAS: CHEQUE CERTIFICADO GIROS POSTALES FIANZAS DE SEGUROS EXPEDIDA POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS AUTORIZADAS A HACER NEGOCIOS EN PUERTO RICO 3- CLAUSULA DE PENALIDAD: LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍA O SERVICIOS FUERA DE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO CONLLEVARA LA SIGUIENTE PENALIDAD, SE RETENDRÁ UN CINCO (5%) PORCIENTO DEL TOTAL DE LA CUANTÍA. EN CASO QUE EXISTAN CONDICIONES EXTRAORDINARIAS FUERA DEL CONTROL DE LA FIRMA ESTOS DEBERÁN SOLICITAR UNA EXTENSIÓN A LA FECHA DE ENTREGA O COMIENZO DEL SERVICIO EXPLICANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES NO PUEDEN CUMPLIR A TIEMPO SERÁ FACULTAD DE LA OFICINA DE COMPRAS DE LA COMISIÓN APROBAR O DENEGAR LA PETICIÓN Y EXTENDERLE UN PERIODO ADICIONAL DE ENTREGA; SI ES QUE LA DEMORA ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SE APLICARA LA SECCION 9.4 DEL REGLAMENTO DE SUBASTAS DONDE A DISCRECION DE LA JUNTA PODRA ELIMINARSE DEL REGISTRO DE LICITADORES O SUSPENDIENDOLE SU DERECHO A COTIZAR EN FUTURAS SUBASTAS, POR EL PERIODO DE TIEMPO QUE ESTIME JUSTO Y RAZONABLE EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE DOS (2) AÑOS. |  |  |  |  |